## Index
00_Basedonnees	00_Basedonnees'!A1
00_Revision	00_Revision'!A1
01_Objet	01_Objet'!A1
02_Descriptionsystem	02_Descriptionsystem'!A1
02_Evenement	02_Evenement'!A1
02_Marche	02_Marche'!A1
02_Zonegeo	02_Zonegeo'!A1
03_Desordre	03_Desordre'!A1
03_Interventiontiers	03_Interventiontiers'!A1
03_Ressource	03_Ressource'!A1
04_Infralineaire	04_Infralineaire'!A1
04_Environnement	04_Environnement'!A1
04_Equipement	04_Equipement'!A1
04_Etudestrategie	04_Etudestrategie'!A1
04_Noeud	04_Noeud'!A1
04_Observation	04_Observation'!A1
04_Profil	04_Profil'!A1
05_Graphique	05_Graphique'!A1
05_Modele	05_Modele'!A1
05_Photo	05_Photo'!A1
05_Rapport	05_Rapport'!A1
05_Rasters	05_Rasters'!A1
05_Topographie	05_Topographie'!A1
05_Travaux	05_Travaux'!A1
06_Graphiquedata	06_Graphiquedata'!A1
06_Pointtopo	06_Pointtopo'!A1
06_Tcetudetravaux	06_Tcetudetravaux'!A1
06_Tcobjetintervenant	06_Tcobjetintervenant'!A1
06_Tcobjetressource	06_Tcobjetressource'!A1
06_Tcobjetzonegeo	06_Tcobjetzonegeo'!A1
06_Tctravauxdescriptionsystem	06_Tctravauxdescriptionsystem'!A1
10_auth_group	10_auth_group'!A1
10_auth_group_permissions	10_auth_group_permissions'!A1
10_auth_permission	10_auth_permission'!A1
10_auth_user	10_auth_user'!A1
10_auth_user_groups	10_auth_user_groups'!A1
10_auth_user_user_permissions	10_auth_user_user_permissions'!A1
10_bdd	10_bdd'!A1
10_carto_layer	10_carto_layer'!A1
10_django_admin_log	10_django_admin_log'!A1
10_django_content_type	10_django_content_type'!A1
10_django_migrations	10_django_migrations'!A1
10_django_session	10_django_session'!A1
10_messagetiers	10_messagetiers'!A1
10_projet	10_projet'!A1
10_siartelia	10_siartelia'!A1
11_utilisateur	11_utilisateur'!A1

## 03_Desordre
#VARIANTES					Lamia
#Nom_champ	Type postgis	Option	Description	Parentfield	Affichage	Stockage	Parentfielddependant

## 04_Infralineaire
#VARIANTES					Lamia
#Nom_champ	Type postgis	Option	Description	Parentfield	Affichage	Stockage	Parentfielddependant
typres	VARCHAR(255)		type réseau		/
					Aérien	AER
					Souterrain	SOU
neutre	INT		neutre commun		/
					Non	0
					Oui	1

typcab	VARCHAR(255)		type cable	typres	/		['','AER','SOU']
					Cuivre nu	CUN	['AER']
					H07 RN-F	H07	['SOU']
					RO2V	RO2	['SOU']
					RVFV	RVF	['SOU']
					Torsade commune	TCO	['AER']
					Torsade éclairage	TEP	['AER']
					Non renseigné	NRE	['SOU']
natcond	VARCHAR(255)		nature conducteurs		/
					Aluminium	ALU
					Cuivre	CUI
nbresecti	VARCHAR(255)		Nbre conducteurs et section (mm²)

nomdepart	VARCHAR(255)		nom du départ		/
					A	A
					B	B
					C	C
					D	D
					E	E
					F	F
					G	G
					H	H
					I	I
#ar_id			id armoire de rattachement
#dp_id			id départ armoire
#nd_idtenant			id nœud tenant (amont)
#nd_idabout			id nœud aboutissant (aval)

#tr_etacab	VARCHAR(255)		etat câble
#tr_annee	VARCHAR(255)		année de pose
#tr_source	VARCHAR(255)		source de la donnée
#tr_comment	VARCHAR(255)		commentaire ou observation libre
#tr_datcrea	VARCHAR(255)		date de création de la donnée
#tr_datmaj	VARCHAR(255)		date de mise à jour de la donnée
#tr_prod	VARCHAR(255)		organisme producteur
#tr_long			longueur du tronçon

## 04_Equipement
#VARIANTES					Lamia
#Nom_champ	Typepostgis	Option	Description	Parentfield	Affichage	Stockage	Parentfielddependant
categorie	VARCHAR(255)				/
					Foyer	FOY
					Départ	DEP
# ************************************************
# ************** Départ
# ************************************************
dep_nom	VARCHAR(255)				/
					A	A
					B	B
					C	C
					D	D
					E	E
					F	F
					G	G
					H	H
					I	I

dep_foncall	VARCHAR(255)		fonctionnement de l'allumage		/
					Permanent	PER
					Permanent et semi-permanent	NPE
					Semi-Permanent	SPE
dep_typprot	VARCHAR(255)		type protection		/
					Disjoncteur	DIS
					Disjoncteur différentiel	DDI
					Porte fusible	PFU
					Sans	SAN
dep_calprot	VARCHAR(255)		type et calibre de protection
dep_diffdj	VARCHAR(255)		Sensibilité différentielle disjoncteur
dep_neutsec	INT		neutre sectionnable		/
					Non	0
					Oui	1

# ************************************************
# ************** Foyers
# ************************************************

fo_codlant	VARCHAR(255)		code lanterne pour support multiple
fo_typelum	VARCHAR(255)		famille du luminaire		/
					Applique murale	APM
					Borne	BOR
					Colonne lumineuse	CLU
					Encastré de sol	ENC
					Fonctionnel	FON
					Lampadaire autonome	LAU
					Projecteur	PRO
					Projecteur MEV	MEV
					Projecteur sportif	SPO
					Réglette	REG
					Résidentiel	RES
fo_marque	VARCHAR(255)		marque du luminaire
fo_ref	VARCHAR(255)		référence du luminaire
fo_classe	VARCHAR(255)		classe du luminaire		/
					Classe 1	CL1
					Classe 2	CL2
fo_couleur	VARCHAR(255)		couleur
fo_hautfeu	NUMERIC		hauteur de feu (m)
fo_typevas	VARCHAR(255)		type vasque		/
					Bombée	BOM
					Plate	PLA
					Vasque style	VST
					Vasque résidentiel	VRE
					Sans	SAN
fo_typapp	VARCHAR(255)		type d'appareillage		/
					Ballast ferromagnétique	BFE
					Ballast électronique	BEL
					Ballast électronique graduable	BER
					Driver LEDs	DLE
					Driver LEDs graduable	DLG
					Non renseigné	NRE
fo_famlamp	VARCHAR(255)		famille lampe	fo_typapp	/		['BFE','BEL','BER','DLE','DLG','NRE']
					Ballon fluorescent	BFL	['BFE']
					Cosmowhite	CPO	['DLE','DLG']
					FLUO COMPACT	FLC	['BFE']
					Halogène (HLG)	HLG	['BFE','BEL','BER']
					Incandescente	INC	['BFE']
					Iodure métallique	IOM	['BFE','BEL','BER']
					LEDs	LED	['DLE','DLG']
					Sodium Haute Pression	SHP	['BFE','BEL','BER']
					Sodium Haute Pression Blanc (SHP Blanc)	SHB	['BFE','BEL','BER']
					SODIUM BASSE PRESSION	SBP	['BFE']
					TUBE FLUORESCENT	FLU	['BFE']
					Inconnu	INC	['BFE','BEL','BER']

fo_puilamp	INT		puissance de la lampe (hors appareillage)

# restant départ

#nomcom			nom de commune		Style
#insee			code insee de la commune
#ar_id			id armoire
#nom			nom du départ

#source			source de la donnée
#comment			commentaire ou observation libre
#datcrea			date de création de la donnée
#datmaj			date de mise à jour de la donnée
#prod			organisme producteur

# restant foyer

#nomcom			nom de commune
#insee			code insee de la commune
#ar_id			id armoire
#dp_id			identifiant départ armoire
#sp_id			id support de rattachement
#id			identifiant unique

#etat			etat du luminaire
#photo			nom du fichier numérique de la photo

#source			source de la donnée
#comment			commentaire ou observation libre
#datcrea			date de création de la donnée
#datmaj			date de mise à jour de la donnée
#prod			organisme producteur
#lon			longitude WGS84
#lat			latitude WGS84
#x			coordonnées X L93
#y			coordonnées Y L93

## 04_Noeud
#VARIANTES					Lamia
#Nom_champ	Type postgis	Option	Description	Parentfield	Affichage	Stockage	Parentfielddependant

typenoeud	VARCHAR(255)				/
					Armoire	STA
					Support	LOC
# ************************************************
# ************** Armoire
# ************************************************
cptind	INT		Coffret comptage indépendant		/
					Non	0
					Oui	1
contrat	VARCHAR(255)		n° contrat enedis
pdl	VARCHAR(255)		n° acheminement
typalim	VARCHAR(255)		type d'alimentation		/
					Monophase	MON
					Triphase	TRI
typecpt	VARCHAR(255)		Type de compteur		/
					Electronique	ELE
					Mecanique	MEC
					Sans	SAN
numcomp	VARCHAR(255)		n° de compteur
ttprtcpt	VARCHAR(255)		type de protection comptage		/
					Disjoncteur branchement	DBR
					Disjoncteur différentiel branchement	DDB
					Porte Fusible	PFU
					Interfrontière	IFR
					Sans	SAN
calprtcpt	VARCHAR(255)		calibre protection comptage
difdjbr	VARCHAR(255)		différentiel du disjoncteur de branchement	ttprtcpt	/		['','DBR','DDB','PFU','IFR','SAN']
					300	300	['DDB']
					500	500	['DDB']
					Inconnu	INC	['DDB']
modposen	VARCHAR(255)		mode de pose enveloppe		/
					En façade	FAC
					Encastré bâti	EBA
					Encastré poste	EPO
					Intérieur local	INT
					Sur poteau	POT
					Sur socle	SOC
typen	VARCHAR(255)		type enveloppe		/
					PVC -dérivé de pétrole	PET
					Béton (encastré poste HT)	BET
					Metallique/Acier	MET
					CCV - résine	RES
fermen	VARCHAR(255)		fermeture enveloppe		/
					Barillet	BAR
					Rectangle	REC
					Triangle	TRI
					Cadenas	CAD
					Feuillard	FEU
					Sans système de fermeture	SSF
					Sans porte	SPO
prtgen	VARCHAR(255)		type protection générale		/
					Disjoncteur	DIS
					Disjoncteur différentiel	DID
					Porte Fusible	PFU
					Interfrontière	INT
					Sans	SAN
calprtgen	VARCHAR(255)		calibre protection générale
difdjgen	VARCHAR(255)		différentiel protection générale	prtgen	/		['','DIS','DID','PFU','INT','SAN']
					300	300	['DID']
					500	500	['DID']
					Inconnu	INC	['DID']
presur	INT		présence parasurtenseur		/
					Non	0
					Oui	1
pre	VARCHAR(255)		valeur de la prise de terre
miseter	INT		mise à la terre partie métal. armoire		/
					Non	0
					Partielle	1
					Oui	2
var	INT		présence variateur		/
					Non	0
					Oui non fonctionnel	1
					Oui fonctionnel	2
typvar	VARCHAR(255)		type de variateur
puisvar	INT		puissance de variateur
foncall	VARCHAR(255)		fonctionnement de l'éclairage		/
					Permanent	PER
					Permanent et semi-permanent	PSP
					Semi-Permanent	SPE
typall	VARCHAR(255)		type de l'allumage		/
					Horloge astronomique	AST
					Horloge	HOR
					Système AIT	AIT
					Cellule photo-électrique	PHO
					Cellule photo-électrique + Horloge	PHH
					Horloge astro + Cellule photo-électrique	APH
refall	VARCHAR(255)		référence de l'allumage
valcon	NUMERIC		valeur constante compteur
unicon	VARCHAR(255)		unité constante compteur		/
					wh/t	WHT
					imp	IMP
					t/wh	TWH
tempcon	INT		temps constante compteur
nomtour	INT		nombre de tours compteur
valcow	NUMERIC		valeur compteur en Watts
valcova	NUMERIC		valeur compteur en VA
p1_v	NUMERIC		v_phase 1 Volts
p1_i	NUMERIC		i_phase 1 Ampères
p1_p	NUMERIC		p_phase 1 Watts
p1_pva	NUMERIC		p_phase 1 VA
p1_cos	NUMERIC		cos_phase 1
p2_v	NUMERIC		v_phase 2 Volts
p2_i	NUMERIC		i_phase 2 Ampères
p2_p	NUMERIC		p_phase 2 Watts
p2_pva	NUMERIC		p_phase 2 VA
p2_cos	NUMERIC		cos_phase 2
p3_v	NUMERIC		v_phase 3 Volts
p3_i	NUMERIC		i_phase 3 Ampères
p3_p	NUMERIC		p_phase 3 Watts
p3_pva	NUMERIC		p_phase 3 VA
p3_cos	NUMERIC		cos_phase 3

# ************************************************
# ************** Support
# ************************************************

multip	VARCHAR(255)		support multiple		/
					MAT SIMPLE	MSI
					MAT DOUBLE	MDO
					MAT TRIPLE	MTR
					MAT QUADRUPLE	MQU
					MAT QUINTUPLE	MQI
					MAT SEXTUPLE	MSE
sp_type	VARCHAR(255)		type de support		/
					FACADE	FAC
					FOSSE	FOS
					MAT BETON	MBE
					MAT BOIS	MBO
					MAT METALLIQUE	MME
					MURET	MUR
					PLAFOND	PLA
					POTEAU BETON EDF	PBT
					POTEAU BOIS ECL	PBE
					POTEAU BOIS EDF	PBF
					SOL	SOL
					SUSPENSION	SUS

sp_materiau	VARCHAR(255)		matériau	sp_type	/		['','FAC','FOS','MBE','MBO','MME','MUR','PLA','PBT','PBE','PBF','SOL','SUS']
					Acier galva	AGA	['MME']
					Acier galva peint	AGP	['MME']
					Acier Inoxydable	AIN	['MME']
					Aluminium anodisé	ALA	['MME']
					Aluminium brossé	ALB	['MME']
					Aluminium peint	ALP	['MME']
					Béton brut	BBR	['MBE']
					Béton coloré	BCO	['MBE']
					Bois	BOI	['MBO']
					Bois lamellé collé	BOL	['MBO']
					Fonte d'aluminium	FAL	['MME']
					Fonte peinte	FPE	['MME']
					Polyester	POL	['MME']
sp_forme	VARCHAR(255)		forme		/
					A rétreint	ARE
					Carré	CAR
					Cintré	CIN
					Cylindrique	CYL
					Cylindro-conique	CCO
					Hexagonal	HEX
					Octogonal	OCT
					Style	STY
					Architectural	ARC
sp_couleur	VARCHAR(255)		couleur
sp_diam	NUMERIC		diamètre(s) base/rétreint (mm)
sp_haut	NUMERIC		hauteur (m)
sp_boitbran	INT		présence d'un boitier de raccordement		Non	0
					Oui	1
sp_appmat	INT		presence d'un appareillage pied mât		/
					Non	0
					Oui	1
sp_typbr	VARCHAR(255)		type de boitier de raccordement	sp_boitbran	/		[0,1]
					Platine IP2X	PLA	[1]
					Classe 2	CL2	[1]

sp_typprot	VARCHAR(255)		type de protection pied candélabre		/
					Disjoncteur	DIS
					Disjoncteur différentiel	DDI
					Porte fusible	PFU

sp_calprot	VARCHAR(255)		calibre de protection pied candélabre
sp_barette	VARCHAR(255)		barette de neutre sur la protection pied candélabre		/
					Oui	OUI
					Non	NON
					Non réseau Hti	NHT
					Sans	SAN
sp_preter	VARCHAR(255)		présence terre dans fût		/
					Oui	OUI
					Non	NON
					Non renseigné	NRE
					Non visible	NVI
sp_terracc	INT		terre raccordée		/
					Non	0
					Oui	1
sp_liaisoneq	VARCHAR(255)		Liaison équipotentielle		/
					Cuivre nu	CUI
					Vert/jaune	VJA
sp_eq	VARCHAR(255)		présence d’une prise festive, jardiniére, caméra….		/
					Non	NON
					Prise festive	PFE
					Jardinière	JAR
					Caméra	CAM
					Sono	SON
					Panneaux signalisation	PSI
sp_typmonc	VARCHAR(255)		type de montage crosse		/
					En top	TOP
					Suspendu	SUS
					Crosse simple	CSI
					Crosse double	CDO
					Crosse triple	CTR
					Crosse quadruple	CQA
					Crosse quintuple	CQI
					Crosse sextuple	CSE
					Console murale	CON
					Sans	SAN
sp_depcro	NUMERIC		déport crosse (m)

# ************************************************
# ************** Commun
# ************************************************

X	REAL
dX	REAL
Y	REAL
dY	REAL
Z	REAL
dZ	REAL

# Champs restant armoire

#nomcom			#nom de commune
#insee			#code insee de la commune
#id			#identifiant unique
#id_ext			#identifiant externe
#rue			#rue
#nompost			#nom poste
#annee			#année de pose
#photo1			#nom du fichier numérique de la photo 1
#photo2			#nom du fichier numérique de la photo 2
#photo3			#nom du fichier numérique de la photo 3
#etaten			etat enveloppe
#etateq			etat Equipement électrique
#protcon			protection contre les contacts directs

#nbprtdep			nombre de protection départs
#nbcadep			nombre de câble départs
#confdep			conformité départs (1 câble/protection)
#comment			commentaire ou observation libre
#source			source de la donnée
#datcrea			date de création de la donnée
#datmaj			date de mise à jour de la donnée
#prod			organisme producteur
#lon			longitude WGS84
#lat			latitude WGS84
#x			coordonnées X L93
#y			coordonnées Y L93

# champs support

#nomcom			nom de commune
#insee			code insee de la commune
#ar_id			id armoire
#id			identifiant unique
#rue			rue

#etat			etat du support

#etatrac			etat du raccordement

#etatcro			etat crosse
#photo			photo
#source			source de la donnée
#comment			commentaire ou observation libre
#datcrea			date de création de la donnée
#datmaj			date de mise à jour de la donnée
#prod			organisme producteur
#lon			longitude WGS84
#lat			latitude WGS84
#x			coordonnées X L93
#y			coordonnées Y L93

## 04_Observation
#VARIANTES					Lamia
#Nom_champ	Typepostgis	Option	Description	Parentfield	Affichage	Stockage	Parentfielddependant

#infralin
etatgeneral	INT				/
					Mauvais	0
					Moyen	1
					Bon	2

#eqp - depart - RAS
#eqp - foyer - idem infralin

#noeud - armoire - RAS
#noeud - support - RAS
etatsupport	INT		etat du support		/
					Mauvais	0
					Moyen	1
					Bon	2
etatraccordement	INT		etat du raccordement		/
					Mauvais	0
					Moyen	1
					Bon	2
etatcrosse	INT		etat crosse		/
					Mauvais	0
					Moyen	1
					Bon	2